## Sheet1
序号 | 任务对象 | 任务编号 | 任务名称 | 办结时间 | 办理单位 | 监察小结 | 是否监测 | 是否存在违法行为 | 是否立案查处 | 是否移交 | 备注
1 | 广元市高金食品有限公司 | 广环〔2020〕任务0101010 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查时，该公司在线监测设备在运行，污水处理站在运行，检查时污水总排口未排水。 现场要求：1.保证污水处理设施正常稳定运行。2.尽快完成危险废物转移处置。 | 否 | 否 | 否 | 否
2 | 四川金贝儿食品有限责任公司 | 广环〔2020〕任务0101016 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查该公司正常生产，锅炉使用天然气作燃料，污水经处理后排入污水管网。要求:加强日常监管，加大污水处理设施运维管理，确保设施正常运行。 | 否 | 否 | 否 | 否
3 | 四川五神娃新能源有限责任公司 | 广环〔2020〕任务0101006 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 该公司已停产，暂无恢复生产计划。 | 否 | 否 | 否 | 否
4 | 广元市卓远商品混凝土有限公司 | 广环〔2020〕任务0101024 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查该公司正常生产，污染治理设施正常运行，厂区建有喷淋洒水降尘装置，对料仓及生产区域进行了全封闭。要求:进一步加强厂区扬尘管控，加大洒水降尘频次，严格生产废水管理，确保废水经处理后回用于生产。 | 否 | 否 | 否 | 否
5 | 广元顺达木业有限公司 | 广环〔2020〕任务0101017 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查时，该公司未生产，正在清扫准备复产，未找到环保负责人员。 现场要求：1.复产前检查污染治理设施，确保正常运行。 2.复工复产存在困难及时向我局反应，我局将努力助力企业复工复产。 | 否 | 否 | 否 | 否
6 | 广元市元金渣土清运有限公司 | 广环〔2020〕任务0101003 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查该厂未生产，厂区道路扬尘较重。要求:加强厂区扬尘管控，加大洒水降尘频次，恢复生产后严禁生产废水外排。 | 否 | 否 | 否 | 否
7 | 广元市安驭铝合金车轮有限公司 | 广环〔2020〕任务0101002 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查该公司正在生产，于3月初复工，铸造车间，机加车间，涂装车间正常运行，打磨车间未运行，建有污染治理设施且在运行，规范建有危废暂存间。要求:加强污染治理设施运维管理，确保正常运行，进一步建立健全污染治理设施运行台账。 | 否 | 否 | 否 | 否
8 | 广元市山琳建材有限公司 | 广环〔2020〕任务0101012 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查时，该厂生产线未作业，在进行装车作业。该厂建设有沉淀池，压滤设施，物料堆棚。 存在问题：1.未建设固定式车辆冲洗装置。2.围挡存在破损。3.雾泡机数量不足。 现场要求：1.建设固定式车辆冲洗装置。2.对破损围挡立即修复。3.加大场地洒水降尘。4.对裸露物料全覆盖。 | 否 | 否 | 否 | 否
9 | 广元市圣锐思玻璃有限公司 | 广环〔2020〕任务0101014 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 未发现环境违法行为，现场检查时，该公司已恢复部分生产，生产废水沉淀后回用不外排。 现场要求：注意防控打磨玻璃产生粉尘，严格管理生产废水，禁止外排。 | 否 | 否 | 否 | 否
10 | 四川硕彩新材料有限公司复合材料及游乐设备生产项目 | 广环〔2020〕任务0101008 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 未发现环境违法行为。现场检查时，该公司正在生产，建设有喷漆房，打磨车间，移动式布袋除尘，水帘除尘设施。检查时喷漆房未作业，打磨车间及焊接切割在作业。 现场要求：1.废气排放口未悬挂标识标牌，完善排放口标示标牌，废气排放走向。2.废气污染治理设施台账记录不规范，要求进一步完善废气污染治理设施运行维护台账，活性炭更换台账记录。3.在生产期间，保证各类污染治理设施正常稳定运行，污染物达标排放。4.编制应急预案，定时开展应急演练。5.尽快开展环保竣工验收。 | 否 | 否 | 否 | 否
11 | 四川广元启明星铝业有限责任公司 | 广环〔2020〕任务0101013 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.25 | 广元市环境监察执法支队 | 该厂办理有环评及批复手续并通过环保竣工验收，目前启明星公司由博元铝业租赁生产。现场检查，该企业正在生产，1号线运行70台电解槽，2号线运行77台电解槽，烟气治理设施正在运行，配套安装有2台烟气自动监控设施。电解槽存在废气无组织排放，产生的捞碳渣暂存在车间，公司正在建设危废暂存间。 要求规范危险废物管理，建立健全台账，尽快完成危废暂存间建设;加强污染治理设施管理，确保各项污染物达标排放 | 否 | 否 | 否 | 否
12 | 广元市第二人民医院 | 广环〔2020〕任务0101023 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.25 | 广元市环境监察执法支队 | 该院为发热门诊定点医院，污水排放口少量污水排放，在线监测设备在运行，建有医疗废物暂存间，医疗废物实行联单制管理，统一收集转运至市医废处置中心处置。 要求加强危险废物联单式管理，保证污水处理设施正常稳定运行，确保污染物达标排放。同时继续加强疫情期间医疗废物管理，确保疫情医疗废物规范化，无害化处置。 | 否 | 否 | 否 | 否
13 | 四川省广元市和森木业有限公司 | 广环〔2020〕任务0101026 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查该公司部分恢复生产，喷漆车间未运行，废气处理设施正常运行。要求:加强污染治理设施运维管理，确保正常运行，污染物达标排放。 | 否 | 否 | 否 | 否
14 | 广元瑞峰新材料有限公司 | 广环〔2020〕任务0101018 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.25 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查时，该公司8台反应釜中3台在运行，该公司修建了应急池、化粪池、危化品围堰。无生产废气排放口。 存在问题：1.环评要求修建活性炭吸附及15米高空排放废气处理设施未建。2.应急池未处于空置状态。3.化学品围堰容积不足环评要求的10立方米。4.未完成环保竣工验收。 现场要求：1.根据专家意见，确定生产废气是否需要活性炭吸毒附后经15米高空排放。2.腾空应急池。3.加高化学品围堰，确保有效容积达到10立方米。4.尽快完成环保竣工验收。 | 否 | 否 | 否 | 否
15 | 周运花废旧塑料加工厂 | 广环〔2020〕任务0101022 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查该厂正常生产，于3月10日恢复生产。要求:加强管理，严禁生产废水排入外环璄，严格生产时间，减少噪声对周边居民影响。 | 否 | 否 | 否 | 否
16 | 广元经济技术开发区端初铸造厂 | 广环〔2020〕任务0101025 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查该公司正常生产，约三月初恢复生产，建有污染治理设施，厂区积尘较重。要求：加强厂区扬尘管控，加大洒水降尘频次，加强管理确保污染治理设施正常运行。 | 否 | 否 | 否 | 否
17 | 广元环境检测实验室项目 | 广环〔2020〕任务0101004 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.26 | 广元市环境监察执法支队 | 该处为实验室检测项目，办理有环评手续，未通过环保竣工验收。现场检查时，实验室已停止项目分析，目前仅开展采样工作。 要求做好实验室废液收集管理，尽快完成验收。 | 否 | 否 | 否 | 否
18 | 广元市精神卫生中心（广元市第四人民医院） | 广环〔2020〕任务0101001 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 经现场检查，该院正常营业，污水治理设施及在线监测设施均在运行，今日COD在线监测数据153.6，建有废水处理台账记录。医疗废物均于每日早上由广元市医废处置中心来转运，今日转运感染性医疗废物174.76公斤，损伤性医疗废物5.32公斤。现场要求:保证污水治理设施及在线监测设施正常运行，确保医疗废水达标排放。加强医疗废物管理。 | 否 | 否 | 否 | 否
19 | 广元博能再生能源有限公司 | 广环〔2020〕任务0101007 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查该公司1#炉正常运行，2#炉因垃圾量不足未运行，发电机功率6MW，污染治理设施正常运行，在线监控设施正在运行，数据达标。要求：加强污染治理设施及在线监控设施的运维管理，确保设施正常运行，污染物达标排放。 | 否 | 否 | 否 | 否
20 | 广元市摆宴沙石有限责任公司 | 广环〔2020〕任务0101020 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查时该厂未复工生产，现场未找到工作人员，经电话询问，该厂自年前停产至今。 | 否 | 否 | 否 | 否
21 | 广元市开云碳素制品有限公司塑料废料回收加工项目 | 广环〔2020〕任务0101021 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查时，该企业正在生产，建设有废气，废水处理设施，均在运行。 存在问题：1.车间生产废气收集不完全。2.废水处理设施污泥清理不及时。3.排水管道存在破损。4.未完成环保竣工验收。 现场要水：1.保证各污染治理设施正常稳定运行，废气确保全部收集后经设备处理后达标外排，污水处理设施垃圾及时清运，对存在破损管道及时维修或者更换。2.后续及时替换废气处理设施活性炭，废活性炭严格按照危险废物管理，交有资质单位依法进行处置，同时建立健全危险废物产生、收集、转运、处置等台帐。3.及时开展环保竣工验收。 | 否 | 否 | 否 | 否
22 | 广元市第三人民医院 | 广环〔2020〕任务0101005 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查时，该院正在营业，该院在线监测设备在运行，余氯量11.24，瞬时流量4.688m3/h，cod7.43mg/l，氨氮0.063mg/l，pH7.48，累计流量1466m3。投药设备在运行。该院医疗废物实行了分类收集、转运、贮存、处置。实行联单制管理。 现场要求：1.加强在线监测人员培训，保证设备正常运行。2.及时悬挂污水总排口标识标牌，在线监测设备室悬挂操作规程，公开仪器参数。 | 否 | 否 | 否 | 否
23 | 广元博锐精工科技有限公司 | 广环〔2020〕任务0101009 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.25 | 广元市环境监察执法支队 | 该厂办理有环评及批复手续，并通过环保竣工验收。现场检查时，该厂正在运行，车床精加工过程的生产废水循环处利用不外排，生活废水排入园区污水管网处理。 要求加强环保设施管理，确保污染治理设施正常运行。 | 否 | 否 | 否 | 否
24 | 广元思必达科技有限公司 | 广环〔2020〕任务0101015 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.25 | 广元市环境监察执法支队 | 该公司已关闭。 | 否 | 否 | 否 | 否
25 | 广元市嘉达泡沫制品有限公司 | 广环〔2020〕任务0101011 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.23 | 广元市环境监察执法支队 | 该企业已搬迁。 | 否 | 否 | 否 | 否
26 | 广元蜀通建筑材料有限公司 | 广环〔2020〕任务0101019 | 第一季度双随机任务 | 2020.3.25 | 广元市环境监察执法支队 | 该企业和沃特尔管业为同一家企业，办理有环评并通过环保竣工验收。现场检查，该企业对易产生扬尘的地面和物料进行了喷淋洒水，建有料仓，项目生产废水循环利用不外排，焊接采用自动装置在车间内完成，车间存在部分设施存在跑冒滴漏。 要求加强扬尘管控，增加洒水频次;加强危险废物联单式管理，建立健全台账。 | 否 | 否 | 否 | 否