## Sheet1
序号 | 任务对象 | 任务编号 | 办结时间 | 办理单位 | 监察小结 | 是否监测 | 是否存在违法行为 | 是否立案查处 | 是否移交 | 备注
1 | 广元大一污水处理有限公司 | 广环〔2020〕任务0401023 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 根据《关于进一步改进环评审批和监督执法服务高质量发展的通知》（川环函〔2020〕220号）通知精神，采取电话及在线监控方式进行检查，经在线查看，该厂10:31，出水口在线数据为pH6.9727，COD6.675mg/L，氨氮0.069mg/L，总氮5.189mg/L，总磷0.147mg/L，瞬时流速637.9548L/s。进水口COD166.673mg/L，pH7.9767，氨氮15.423mg/L，未发现环境违法行为。经电话询问，日处理污水5.05 万吨，出水口水质无色无味。 未发现扫黑除恶线索。 现场要求:注意安全生产，杜绝安全生产事故，保证污染治理设施正常稳定运行。 | 否 | 否 | 否 | 否
2 | 四川君安天源精酿啤酒有限公司年产10万吨劳特巴赫精酿啤酒项目 | 广环〔2020〕任务0401004 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 根据《关于进一步改进环评审批和监督执法服务高质量发展的通知》（川环函〔2020〕220号）通知精神，采取电话询问方式进行检查。经电话询问，该公司采取订单式生产，今天未生产，生产废水产生量少，暂存在污水处理站，达到一定量后采用槽车转移至污水处理厂处置；正在进行补充环评及排污许可证办理，未发现环境违法行为，同时未发现扫黑除恶线索。 要求做好污水转运处置台账记录，严禁污水未经处置排入外环境，加快补充环评办理进度，完成后及时组织开展环保竣工验收。 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 3
3 | 广元市中医医院 | 广环〔2020〕任务0401012 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 根据《关于进一步改进环评审批和监督执法服务高质量发展的通知》（川环函〔2020〕220号）通知精神，采取电话及在线监控方式进行检查，经在线查看，该院10:11，余氯量6.4337mg/L，瞬时流量6.5578L/s。该院医疗废物施行了分类搜集、转运、贮存、处置。经电话询问，未发现环境违法行为，同时未发现扫黑除恶线索。 要求做好疫情期间疫情医疗废物管理，严格按照要求对涉疫情垃圾进行单独搜集、消毒、转运、处置，并每日向我局报告处置情况。 | 否 | 否 | 否 | 否
4 | 广元市兴域建材有限责任公司 | 广环〔2020〕任务0401021 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查该公司未生产，部分砂石原料未覆盖，厂区积尘较重，未发现涉黑涉恶问题线索。要求：严格按照前期市局下发的生态环境问题大排查整改通知要求，在规定时间内完成各项整改任务，加强厂区扬尘污染防治管控，加大洒水频次，规范设置进出车辆冲洗设施，严禁生产废水外排，并及时组织环保竣工验收。 | 否 | 否 | 否 | 否
5 | 广元市万方商品混凝土有限责任公司万方砂石加工生产线项目 | 广环〔2020〕任务0401006 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查该公司未生产。要求:加强厂区扬尘管控，做到对砂石原料及易产生扬尘的砂石产品全覆盖。 | 否 | 否 | 否 | 否
6 | 广元市众鑫环保科技有限公司 | 广环〔2020〕任务0401015 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 根据《关于进一步改进环评审批和监督执法服务高质量发展的通知》（川环函〔2020〕220号）通知精神，采取电话询问方式进行检查。经电话询问，该公司因设备改造升级目前还未恢复生产，未发现环境违法行为，同时未发现扫黑除恶线索。 要求：做好疫情期间疫情管控，严格进出人员管理，恢复生产前及时向我局报告。 | 否 | 否 | 否 | 否
7 | 广元经济技术开发区石龙砂石厂 | 广环〔2020〕任务0401005 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查该公司正常生产，污染治理设施正在运行，现场路面积尘严重，部分砂石原料覆盖不完全。要求:加强厂区扬尘管控，加大洒水降尘频次，对非作业面砂石原料全覆盖，减少扬尘污染，加强洗砂废水管控，严禁洗砂废水未经处理排入外环璄。 | 否 | 否 | 否 | 否
8 | 广元市红光页岩机砖厂 | 广环〔2020〕任务0401007 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 未发现环境违法行为。现场检查时，该厂正常生产，脱硫除尘设施在运行。经询问，未发现扫黑除恶线索。 存在问题:1.厂区扬尘污染防治措施不到位，厂区及道路积尘较重。 2，自动投药装置显示pH 值为8左右。 现场要求:1.需加大脱硫除尘塔投药量，保持循环水池pH 值为碱性。同时每日自测pH 值，对投药做好台账记录。 2.加大洒水降尘频次，加强厂区及道路清扫。 3.完成环保竣工验收。 | 否 | 否 | 否 | 否
9 | 广元市林丰铝电有限公司年产50万吨绿色水电铝材一体化项目（一期） | 广环〔2020〕任务0401024 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 根据《关于进一步改进环评审批和监督执法服务高质量发展的通知》（川环函〔2020〕220号）通知精神，采取电话询问方式进行检查。经电话询问，该公司目前一、二工段共有80台电解槽运行，污染治理设施正在调试，厂区无组织粉尘排放较严重，环保“三同时”制度落实不到位等问题，未发现扫黑除恶线索。 要求：切实按照前期市局下发的整改通知，落实各项整改措施，并在规定期限内完成整改任务，加快污染治理设施调试及在线监控设施安装调试进度，加大厂区无组织粉尘管控治理，减少对周边环境的影响。 | 否 | 否 | 否 | 否
10 | 四川纳海川生物科技有限公司 | 广环〔2020〕任务0401018 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 该企业纳入正面清单，未现场检查，无负责人签字确认。经过电话询问，目前该企业因市场原因处于停产状态。经询问，无扫黑除恶线索。 | 否 | 否 | 否 | 否
11 | 广元中孚科技有限公司25万吨绿色铝材配套下游加工项目 | 广环〔2020〕任务0401013 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 根据《关于进一步改进环评审批和监督执法服务高质量发展的通知》（川环函〔2020〕220号）通知精神，采取电话询问方式进行检查。经电话询问，该公司还未开建。 要求建设过程中严格按照环评及批复要求落实“三同时”制度。 | 否 | 否 | 否 | 否
12 | 四川亿明药业股份有限公司 | 广环〔2020〕任务0401008 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查时，该企业未生产。该企业于2019年10月停产至今，现场未找到工作人员。经电话询问，未找到扫黑除恶线索。 | 否 | 否 | 否 | 否
13 | 广元市城市生活垃圾处理厂 | 广环〔2020〕任务0401014 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 经现场检查，该垃圾处理厂渗滤液处置正常运行，2017年5月以来，已停止生活垃圾填埋处置，目前渗滤液收集池现存渗滤液约8000立方米，应急池现场渗滤液约3500立方米，通过购买服务方式委托处置渗滤液，处理能力400吨/天。未发现环境违法行为及涉黑涉恶问题线索。 要求：加强疫情期间疫情防控，加大渗滤液处理设施运维管理，加强与污水处理厂沟通协调，加大渗滤液转运应急处理量，确保在6月底前应急池清空见底。 | 否 | 否 | 否 | 否
14 | 广元营益包装有限公司 | 广环〔2020〕任务0401009 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 根据《关于进一步改进环评审批和监督执法服务高质量发展的通知》（川环函〔2020〕220号）通知精神，采取电话询问方式进行检查。经电话询问，该公司正常生产，主要从事娃哈哈饮料外包装生产，建有活性炭+光氧VOCS废气处理设施且正常运行，未发现环境违法行为，同时未发现扫黑除恶线索。 要求加强疫情期间疫情防控，加强污染治理设施运维管理，确保设施正常运行，污染物达标排放。 | 否 | 否 | 否 | 否
15 | 广元湘康医院 | 广环〔2020〕任务0401020 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 未发现环境违法行为。现场检查时该院正常营业，污水处理系统在运行，医疗废物实行了联单管理，进行了分类收集，转运，暂存，处置。 存在问题，医疗废物暂存间未保持关闭状态。 现场要求医疗废物暂存间加强管理，保持关闭状态。进一步加强涉疫情医疗废物管理，每日上报疫情医疗废物处置情况。 | 否 | 否 | 否 | 否
16 | 广元凯乐检测技术有限公司 | 广环〔2020〕任务0401011 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 未发现环境违法行为。现场检查时，该公司正常停业，有机及无机废气经收集后实验室高空排放。建设有危险废物暂存间，建立了危险废物收集，转运等相关台账，实行了分类收集，贮存，目前还未进行危险废物转移。 存在问题:1.危险废物暂存间标识标牌不齐全。 2.还未完成环保自主竣工验收。 现场要求:1.完善危险废物暂存间标识标牌，同时尽快完成危险废物转移。 2.尽快完成环保自主竣工验收。 | 否 | 否 | 否 | 否
17 | 广元瑞峰新材料有限公司 | 广环〔2020〕任务0401019 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 根据《关于进一步改进环评审批和监督执法服务高质量发展的通知》（川环函〔2020〕220号）通知精神，采取电话询问方式进行检查。经电话询问，该公司正常生产，主要产品为交联剂，建有污染治理设施并正常运行，未发现环境违法行为，同时未发现扫黑除恶线索。 要求：加强疫情防控期间进出人员管理，加快项目环保竣工验收进度，发现异常情况及时向相关部门报告。 | 否 | 否 | 否 | 否
18 | 四川睿鑫亿环保科技有限公司 | 广环〔2020〕任务0401002 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查该公司未生产，受疫情影响今年以来断续生产，建有污染治理设施，检查发现固废堆场建设不规范，未发现环境违法行为，未发现涉黑涉恶问题线索。要求：严格按照前期市局下发的生态环境大排查问题整改要求进行整改，落实各项污染防治措施，确保环境安全。 | 否 | 否 | 否 | 否
19 | 广元市中心血站 | 广环〔2020〕任务0401001 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 未发现环境违法行为，现场检查时，该站正常营业，污水处理系统在运行。医疗废物为损伤性废物，感染性废物。实行了分类收集，转运，贮存，处置。 | 否 | 否 | 否 | 否
20 | 广元中鸿汽车销售服务有限公司 | 广环〔2020〕任务0401022 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 未发现环境违法行为。现场检查时，该公司正在进行搬迁，喷漆房未作业，无喷漆废气产生。危险废物实行了分类收集，贮存，转运，与有资质第三方公司签订了危险废物处置合同。建设了危险废物暂存间。经询问，无扫黑除恶线索。 存在问题:因搬迁问题，目前危险废物暂存间为临时性厂所。 现场要求:1.搬迁后重新报批环境影响评价文件。2.搬迁后规范化建设危险废物暂存间，建立健全相关台账，并完善标识标牌。 3.涉及喷漆废气活性炭按照危险废物管理。 | 否 | 否 | 否 | 否
21 | 广元市桦森建筑劳务有限公司 | 广环〔2020〕任务0401003 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查该公司未生产，正在进行停产整改，对生产区域加棚，部分砂石原料及细沙未覆盖，未发现涉黑涉恶问题线索。要求：加强厂区扬尘管控，对砂石原料及产品全覆盖，加大厂区洒水频次，严禁生产废水外排，严格按照前期市局下发的生态环境问题大排查整改通知要求落实各项整改措施，并及时组织环保竣工验收。 | 否 | 否 | 否 | 否
22 | 广元中铝铝业有限公司 | 广环〔2020〕任务0401017 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 根据《关于进一步改进环评审批和监督执法服务高质量发展的通知》（川环函〔2020〕220号）通知精神，采取电话询问方式进行检查。经电话询问，该公司正常生产，污染治理设施正常运行，未发现环境违法行为，同时未发现扫黑除恶线索。 要求做好疫情期间疫情管控，加强污染治理设施运维管理，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放，如有异常情况及时报告。 | 否 | 否 | 否 | 否
23 | 广元市墁春生态种养殖专业合作社 | 广环〔2020〕任务0401010 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 根据《关于进一步改进环评审批和监督执法服务高质量发展的通知》（川环函〔2020〕220号）通知精神，该养殖场纳入了正面清单，采取电话询问方式进行检查。经电话询问，该养殖场正常营业，现存栏生猪200余头，养殖废水及粪便均用于果树灌溉，未发现环境违法行为，同时未发现扫黑除恶线索。 要求：做好疫情期间疫情及非洲猪瘟疫情防控，严格进出人员管理，发现异常情况及时向相关部门报告，加强养殖废水及粪便管控，严禁未经处置排入外环境。 | 否 | 否 | 否 | 否
24 | 广元德新肾病医院有限责任公司 | 广环〔2020〕任务0401026 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 未发现环境违法行为，现场检查时，该院正常营业，污水处理系统采用二氧化氯发生器，检查时在运行。该院医疗废物采取了分类收集，转运，贮存，处置，实行了联单制管理。 存在问题医疗废物暂存间没有保持封闭状态。 现场要求加强医疗废物管理，医疗废物暂存间保持关闭状态。同时加强疫情医疗废物管理，每日上报涉疫情医疗废物处置情况，并向我局提供近期污水检测报告。 | 否 | 否 | 否 | 否
25 | 广元市盛元智能技术有限公司 | 广环〔2020〕任务0401016 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 根据《关于进一步改进环评审批和监督执法服务高质量发展的通知》（川环函〔2020〕220号）通知精神，采取电话询问方式进行检查。经电话询问，该公司已于2019年停产至今，未发现环境违法行为，同时未发现扫黑除恶线索。 要求：做好疫情期间进出人员管理，发现异常情况及时向相关部门报告，恢复生产前对生产设施及污染治理设施进行全面检修并向我局报告。 | 否 | 否 | 否 | 否
26 | 广元市朝日涂料有限公司 | 广环〔2020〕任务0401025 | 2020.6.29 | 广元市环境监察执法支队 | 现场检查该公司正常生产，主要从事水性涂料生产销售，建有除尘设施及危废暂存间，未发现环境违法行为及涉黑涉恶问题线索。 要求:严格按照环评及批复要求落实各项污染防治措施，生产时除尘设施确保正常运行并做好台账记录。 | 否 | 否 | 否 | 否