九、当地环保部门审查意见（包括项目执行的环保标准）： （一）环境质量标准: 1、大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二类； 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类； 3、声环境：公路两侧红线外35米以内区域执行《 声环境质量标准 》（GB3096—2008 ）4a类标准，其余执行《 声环境质量标准 》（GB3096—2008 ）1类标准。 （二）污染物排放标准: 1、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级； 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类。 （三）其他： 《清洁生产标准 宾馆饭店业》（HJ514-2009）

十、审批意见 广环审[2014]24号 在严格落实登记表提出的各项环保措施和本批复要求的前提下，综合考虑各方面因素，我局同意你公司按照登记表所列广元市麟龙酒店建设项目的性质、规模、地点和环境保护措施进行建设。 项目建设及营运应重点做好以下工作： (一) 落实废水污染防治措施。施工期地下涌水排入雨水管网，施工废水经隔油、沉淀后回用,生活污水排入城市污水管网。营运期废水排水系统实行雨污分流，餐饮废水设置单独隔油池处理后进入预处理池排入市政污水管网，生活废水经预处理池处理后，排入市政污水管网。 (二) 落实废气污染防治措施。施工期封闭施工现场，基础开挖作业应采取洒水湿法抑尘，施工场地裸土进行覆盖，清运土方渣土运输车辆顶部应密闭、车辆出场应冲洗车轮，防止渣土带入城市环境的措施防治施工扬尘污染。营运期酒店和商业餐饮区分区，预留烟道，合理布设，采用清洁能源，餐饮油烟废气经油烟净化器处理通过预留烟道收集后达《饮食行业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准排放，其油烟排放口的布设应满足《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)的要求。发电机烟气和地下车库产生的汽车尾气统一收集后经排风系统高处达标排放。 （三）落实噪声污染防治工作。施工期间合理安排施工计划，高噪声机械设备应远离环境敏感点，施工场周围设置临时声屏障，防止施工噪声扰民，确保工程边界噪声达标。营运期间中央空调、备用发电机、地下停车场新风和排风机等强产噪设备，应选用先进的、低噪音设备，采取有效的减振、消声等措施，确保噪声达标。 （四）落实固体废弃物污染防治措施。施工期间严禁在施工场地内使用燃煤和焚烧固体废弃物。生活垃圾经分类收集后集中收集，交由环卫部门统一收运处置，日产日清。 （五）采取有效的措施，加强企业清洁生产管理，企业清洁生产技术指标满足《清洁生产标准 宾馆饭店业》（HJ514-2009）。 （六）项目业态变化或部分用房引入其他商业项目，必须到广元市环保局另行申报环评。 项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序向我局申请环保设施竣工验收，验收合格后，项目方能正式投入营运。 请广元市环境监察支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，并于每季度末书面报告该项目“三同时”执行情况。 2014年6月23日